## Feuil1
Calcul théorique de la perte de charge de votre installation
cSt=cP/densité
FLUIDE VEHICULE | [6 empty] | Références pompe
| Nom | [8 empty] | Diamétre de la tuyauterie |  |  | 0.1 |  | cm
[10 empty] | Débit |  |  | 0 |  | cm3/s |  |  | Estimation perte de charge
| Viscosité cinématique |  | 1 |  |  |  | cSt (10-2 m²/s) |  |  | Viscosité |  |  | 0.01 |  | Stokes |  |  |  | Laminaire |  | 0 | bar
[10 empty] | Longueur calculs |  |  | 0 |  | cm |  |  |  | Turbulent |  | #DIV/0! | bar
| Viscosité dynamique (Visco. Cinématique x Densité) |  | 1 |  |  |  | cP (mPa.s)
| Masse volumique |  | 1000 |  |  |  | kg/m3 |  |  | Coeff. de frottement |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Nb de Raynolds |  |  | 0 |  |  |  |  | Pression géométrique
[10 empty] | Vitesse |  |  | 0 |  | cm/s |  |  |  | 0 | bar
CARACTERISTIQUES DU PROCESS | [9 empty] | Densité |  |  | 1
| Débit |  |  |  | m3/h
[9 empty] | Angle 90° petit rayon à brides | 0 | 0.029516 | 0
| Diamétre interne de la tuyauterie |  |  | 1 | mm (pour un RA # 0,1 mm en acier galvanisé) |  |  |  | Angle 90° petit rayon taraudé | 0 | 0.23684 | 0 |  | Diamétre de la tuyauterie |  | 1 | mm
[9 empty] | Angle 90° gand rayon à brides | 0 | 0.065208 | 0
| Longueur linéaire totale |  |  |  | m |  |  |  | Angle 90° grand rayon taraudé | 0 | 0.32066 | 0
[9 empty] | Angle 45° à brides | 0 | 0.010602 | 0
| Hauteur géométrique |  |  |  | m |  |  |  | Angle 45° taraudé | 0 | 0.0213 | 0
[9 empty] | Té passage direct à brides | 0 | 0.03841 | 0
[9 empty] | Té passage direct taraudé | 0 | 0.026214 | 0
ACCESSOIRES | [8 empty] | Té passage en angle taraudé | 0 | 0.18317 | 0
|  |  |  | Nombre |  |  |  |  | Té passage en angle à brides | 0 | 0.066986 | 0
| Angle 90° petit rayon taraudé | [7 empty] | Angle 180° taraudé | 0 | 0.2109 | 0
| Angle 45° taraudé | [7 empty] | Angle 180° à brides | 0 | 0.029516 | 0
| Té passage direct taraudé | [7 empty] | Robinet à soupape taraudé | 0 | 0.44187 | 0
| Angle 180° taraudé | [7 empty] | Robinet à soupape à brides | 0 | 1.5852 | 0
| Robinet à soupape taraudé | [7 empty] | Vanne passage direct taraudée | 0 | 0.028141 | 0
| Vanne passage direct taraudée | [7 empty] | Vanne passage direct à brides | 0 | 0.33966 | 0
| Robinet d'équerre taraudé | [7 empty] | Robinet d'équerre taraudé | 0 | 5.8431 | 0
| Clapet de retenue taraudé | [7 empty] | Robinet d'équerre à brides | 0 | 6.1242 | 0
| Manchon union taraudé | [7 empty] | Clapet de retenue taraudé | 0 | 0.18772 | 0
| Orifice à arrête vive | [7 empty] | Clapet de retenue à brides | 0 | 0.055526 | 0
| Tuyau rentrant | [7 empty] | Manchon union taraudé | 0 | 0.015399 | 0
[9 empty] | Orifice en cloche | 0 | 0.0013188 | 0
[9 empty] | Orifice à arrête vive | 0 | 0.014665 | 0
RESULTATS | [8 empty] | Tuyau rentrant | 0 | 0.032896 | 0
|  | Régime |  |  |  | Laminaire |  |  | Total |  |  | 0 | mCl
|  | Nombre de Reynolds |  |  |  | 0
Estimation de la perte de charge théorique
|  | Linéaire |  |  |  | 0 |  | bar
|  | Linéaire + géométrique |  |  |  | 0 |  | bar
|  | Total |  |  |  | 0 |  | mCl
Informations techniques
|  | Vitesse dans les tuyauteries |  |  |  | 0 |  | m/s
|  | Puissance absorbé (ɳ=1) |  |  |  | 0 |  | kW
|  | Taux de cisaillement |  |  |  | 0 |  | s-1